## 石家庄
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 唐山
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 秦皇岛
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 廊坊
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 沧州
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 保定
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 邯郸
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 邢台
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 衡水
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 承德
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 张家口
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 定州
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 辛集
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。

## 雄安新区
附件
河北省XX市住宅老旧电梯更新项目报价表
XX电梯有限公司（盖章） 价格单位：元
序号 | 品牌 | 型号 | 需具备的功能 | 最低质保期及免费保养期 （仅报质保期及免费保养期1年的价格） | 基本技术参数 （轿厢高度2.4米，轿壁、轿顶、轿门、首层厅门为发纹不锈钢，外呼面板为壁挂式，操作盘样式及功能以制造单位标配为准） |  |  | 不需要现场踏勘部分报价 | [6 empty] | 需现场踏勘部分报价
[8 empty] | 新梯安装基本费用 （电梯设备含导轨、运输、调试安装、监督检验等费用） |  |  | 新梯安装选装费用 |  |  |  | 不保留导轨方案报价 |  |  |  | 保留导轨方案报价
[8 empty] | 6层站价格 | 每增加一层站提高的价格 |  | 电梯运行状态信息远程采集 | 误指令消除 | IC卡身份认证 | 无障碍操作盘 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用 | 保留旧电梯导轨节省费用 | 保留旧电梯铸铁对重块、轿架、层门节省费用 | 旧梯回收节省费用 | 旧梯拆除费用 （鼓励新电梯生产企业拆除旧梯） | 机房和井道整改费用
[5 empty] | 开门宽度（毫米） | 额定载重 （公斤） | 额定速度 （米/秒） |  | 厅门为钢板喷漆 | 厅门为发纹不锈钢
1 | 西继迅达（示例） | S5000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
2 | 西继迅达（示例） | S6000 （示例） | 1.停电应急停靠 2.视频电缆 3.电动自行车禁用 4.国家法律法规和安全技术规范要求的必备功能 | 整机质保1年，免费保养1年 | 800 | 800 | 1 | [7 empty] | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价） | （此部分待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价）
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[5 empty] | 900 | 800 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
[6 empty] | 1000 | 1
1.5～1.75
2.0～2.5
3
……
注： | 1.鼓励在电梯更新过程中合理保留导轨、铸铁对重块、轿架、层门等零部件。 2.根据建筑防火相关规范要求，10层站以下电梯，额定速度宜选择1m/s～1.5m/s；11-20层站电梯，额定速度宜选择1.5m/s～1.75m/s；21层站以上电梯，额定速度宜大于1.75m/s。 3.不需要现场踏勘部分报价中，新梯安装基本费用、新梯选装费用均需报价，缺项的报价表不予采纳，超出法律法规规定的除外；需现场踏勘部分报价，待居民协商确定电梯品牌及型号比选范围后，由比选范围内电梯生产企业现场踏勘后报价。 4.电梯的制造与安装应满足《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T7588.1-2020）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)要求。 5.上述报价为最高限价，电梯更新项目中不需要现场踏勘部分的实际成交价不得高于报价表中报价。 6.报价表将提供给市县的街道、社区，作为业主比选确定更新项目方案的重要依据。